| # | 帧（Hex） | 从站 | 功能码 | 起始地址 | 读寄存器数 | CRC（计算/下发） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 03 00 00 00 26 C4 10 | 0x01（1号） | 0x03 读保持寄存器 | 0x0000 | 0x0026 = 38 个 | C4 10 / C4 10 ✅ |
| 2 | 02 03 00 00 00 26 C4 23 | 0x02（2号） | 0x03 读保持寄存器 | 0x0000 | 0x0026 = 38 个 | C4 23 / C4 23 ✅ |
| 3 | 03 03 00 00 00 26 C5 F2 | 0x03（3号） | 0x03 读保持寄存器 | 0x0000 | 0x0026 = 38 个 | C5 F2 / C5 F2 ✅ |
| 4 | 04 03 00 00 00 26 C4 45 | 0x04（4号） | 0x03 读保持寄存器 | 0x0000 | 0x0026 = 38 个 | C4 45 / C4 45 ✅ |
| 5 | 05 03 00 00 00 26 C5 94 | 0x05（5号） | 0x03 读保持寄存器 | 0x0000 | 0x0026 = 38 个 | C5 94 / C5 94 ✅ |
| 6 | 06 03 00 00 00 26 C5 A7 | 0x06（6号） | 0x03 读保持寄存器 | 0x0000 | 0x0026 = 38 个 | C5 A7 / C5 A7 ✅ |
| 7 | 07 03 00 00 00 26 C4 76 | 0x07（7号） | 0x03 读保持寄存器 | 0x0000 | 0x0026 = 38 个 | C4 76 / C4 76 ✅ |
| 8 | 08 03 00 00 00 26 C4 89 | 0x08（8号） | 0x03 读保持寄存器 | 0x0000 | 0x0026 = 38 个 | C4 89 / C4 89 ✅ |
| 9 | 09 03 00 00 00 26 C5 58 | 0x09（9号） | 0x03 读保持寄存器 | 0x0000 | 0x0026 = 38 个 | C5 58 / C5 58 |